

**广东财经大学佛山三水校区化粪池清理项目**

**需**

**求**

**书**

佛山三水校区后勤办维修中心 编制

2019年12月17日 发布

# 项目内容及需求

**1.项目名称**

广东财经大学佛山三水校区化粪池清理项目

**2.项目预算**

投标最高限价人民币62700元，要求采购人在报价时不得超出项目预算限价，否则视为无效投标。

**3.服务地点：**广东财经大学佛山三水校区

**4.服务期限：**

2020年1月1日至2020年12月31日（服务期一年）

**5.投标报价**

5.1本项目以人民币报价，实行总价包干，费用已包含疏通清理过程中产生的外出劳务费、交通差旅、餐费、税金等相关费用。评标原则：符合资质要求的最低有效报价者为中标人。

5.2投标人必须对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

**6.项目内容**

6.1服务项目包括抽吸粪水、清理池粪渣、清运处理工作。

6.2用真空吸粪车进行清理化粪池。

6.3把全部清粪工具及水随车带进清粪现场。

6.4清理范围见附件：佛山三水校区化粪池分布情况表。

**7.服务要求**

7.1中标人不得将项目转包，或其他变相管理。否则，一经发现，采购人有权终止合同；

7.2必须做到抽一个池开一个盖，池口设置“注意安全”障碍物，留人看守。直至清粪完毕，把池盖封好看守人员才能撤离。

7.3进场人员必须遵守用户单位的一切规章制度，不得损坏校区的一切财物。

7.4进场人员必须注意安全，施工现场的一切安全责任由施工单位负责。

7.5化粪池清理完毕施工人员必须把施工现场清洗干净。

7.6清理化粪池完毕，用户单位指派有关人员验收合格后，施工人员方可离场。

7.7中标公司每半个月派人定期巡查校园化粪池，发现问题及时清理。

7.8若有溢满等突发状况，中标单位接到用户通知后，2个小时内派车及时清理，费用由中标方负责。

7.9清理化粪池要求清理后目视井内无积物浮于上面,出入口畅通,保持污水不溢出地面。清洗完后放回化粪池盖板，用清水冲洗工作现场。化粪池清理后一年内保持畅通。化粪池所清运的污水等必须按照有关规定运出校外进行处理。

**8.付款要求**

中标人按采购人项目需求实施，每年清理一次，每次清理疏通完工经双方验收结算确认后凭中标人提供的正式发票按合同价的一次性付清项目款。

附件：佛山三水校区化粪池分布情况表

**佛山三水校区化粪池分布情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **位置** | **数量 （个）** | **备注** |
| 1 | 学生 公寓 | 1-3栋 | 15 | 每年清理1次 |
| 2 | 4-6栋 | 12 |
| 3 | 7-8栋 | 12 |
| 4 | 10-12栋 | 6 |
| 5 | 13-15栋 | 6 |
| 6 | 16-18栋 | 15 |
| 7 | 19-21栋 | 15 |
| 8 | 校内 公共 区域 | 山顶教师公寓 | 10（小） | 每年清理1次 |
| 9 | 13-15教师公寓 | 6 |
| 10 | 平房区 | 43（小） |
| 11 | 励学楼 | 2 |
| 12 | 笃行楼 | 5 |
| 13 | 拓新楼 | 3 |
| 14 | 商业城 | 1 |
| 15 | 图书馆 | 3 |
| 16 | 厚德楼 | 2 |
| 17 | 体育部 | 1 |
| 18 | 西门岗 | 1 |
| 19 | 东门岗 | 1 |
| 20 | 水泵房 | 1 |
| 21 | 手工制作室 | 1 |
| 22 | 第二饭堂 | 2 |

备注：合计体积小的53个，体积大的110个。